Информация по проверкам надзорных органов

В МДОУ «Детский сад № 30 «Насто»

в период с 01 января 2021 г. по 31.12.2021 г.

| Наименование проверяющей организации (полное) / Дата проведения проверки | Тема проверки | Выявленные нарушения | Информация об устранении нарушений (с указанием даты устранения по предписанию и даты, если нарушение уже устранено. |
| --- | --- | --- | --- |
| Управление надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску с 18 августа 2021 г. по 31 августа 2021 г. | Плановая выездная проверка | Предписание № 197 от 31.08.2021: 1. Кабельные линии АУПС и СОУЭ не соответствуют требованиям пожарной безопасности (кабели не огнестойкие, не соответствуют ГОСТ 31565-2012; 2. Питание электроприемников систем противопожарной защиты (АУПС, СОУЭ) осуществляется не от панели противопожарных устройств 3. Органы управления приборов приемно-контрольных не защищены от несанкционированного доступа посторонних лиц (приборы установлены в общем коридоре) 4. Не обеспечен автоматический контроль работоспособности линий связи СОУЭ (с речевым оповещением) 5. Речевые оповещатели не обеспечивают разборчивость передаваемой речевой . 6. При смежном расположении приборов приемно-контрольными пожарными и приборами управления расстояние между ними менее 50 мм (33 мм) | Срок исполнения 01.08.2022 |
| Министру образования и спорта Управление Государственного контроля (надзора) в сфере образования С 09 августа 2021 года по 19 августа 2021 года | Плановая выездная проверка | Предписание № 14/01-04/226 от «19» августа 2021г.: 1.пункт 2.6 Стандарта: в перечне направлений развития и образования детей в пояснительной записке и в краткой презентации основной образовательной программы дошкольного образования (далее – Программа), в структуре утвержденного учебного плана Программы на 2020/2021 учебный год отсутствует образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»; 2. пункт 2.3 Стандарта: в тексте краткой презентации Программы не указаны возрастные и иные категории детей с ограниченными возможностями здоровья (в учреждении реализуются адаптированные образовательные программы дошкольного образования для детей с нарушением речи и для детей с задержкой психического развития); 3.Часть 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации, утвержденных приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831, Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582: Учреждение не обеспечило открытость и доступность 4. Учреждением превышена компетенция в части принятия локальных нормативных актов, регламентирующих порядок проведения аттестации педагогических работников и структуру сайта в сети «Интернет» образовательной организации; 5. Локальный нормативный акт «Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений» регламентирует порядок изменения отношений вместо приостановления; 6. Пункт 8 части 1 статьи 48, статьи 49 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и пункта 20 Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 № 276: педагогические работники не ознакомлены под роспись с выпиской из протокола аттестационной комиссии о соответствии занимаемым ими должностям; 7. Пункт 2 приказа Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»: в утвержденной Учреждением образовательной программе дошкольного образования, в том числе в пояснительной записке к учебному плану; в отчете о самообследовании за 2020 год, имеется ссылка на приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014, утративший силу. | Срок исполнения 17.01.2022 Все предписания устранены в декабре 2021 |
| Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия. С 31 августа 2021 г. по 08 сентября 2021 г. (приостановка проверки) Возобновлена с 08.10.21 по 20.10.21 | Плановая выездная проверка на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от 26.08.2021 № 446 | Предписание 446/151-П от 20.10.2021: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: 1). Обеспечить выполнение требований к территории детского сада в соответствии с п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20; 2). Обеспечить выполнение требований к отделке помещений детского сада в соответствии с п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20; 3). Обеспечить условия для сушки верхней одежды и обуви детей в соответствии с требованиями п.3.1.3 СП 2.4.3648-20; 4). Обеспечить выполнение требований к оборудованию помещений групповых кроватями в соответствии с п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20; 5). Обеспечить выполнение требований к параметрам детской мебели, расстановке кроватей и установке санитарно-технического оборудования в соответствии с п. 1.12, п. 2.4.3, п. 2.4.11, п. 3.1.6 СП 2.4.3648-20, таб. 6.2, таб. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21; 6). Обеспечить выполнение требований к вентиляции здания согласно п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20; 7). Обеспечить выполнение требований к санитарно-техническому оборудованию сан. узлов в соответствии с п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20; 8). Обеспечить выполнение требований к оборудованию помещений групповых, расположенных на 1 этаже в соответствии с п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20; 9). Обеспечить выполнение требований к оборудованию помещений пищеблока разделочными столами для обработки продовольственного сырья и моечной ванной для вторичной обработки овощей согласно с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, глава VI таб. 6.18 СанПиН 1.2.3685-20. Предписание 446/152-П от 20.10.2021: 1). Обеспечить выполнение требований к искусственному освещению помещений групповых согласно п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20: своевременно производить замену перегоревших ламп; 2). Обеспечить выполнение требований к организации режима дня и образовательной деятельности воспитанников детского сада в соответствии с п. 1.12 СП 2.4.3648-20, разделом VI табл. 6.7, табл. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21; 3). Обеспечить выполнение требований к оборудованию моечных ванн в буфетной группы № 7 гибким шлангом с душевой насадкой в соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 195, табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21; 4). Обеспечить выполнение требований к кухонной и столовой посуде буфетных согласно п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20; 5). Обеспечить в помещении раздевалки группы № 10 исправную работу всех фрамуг и остекление окон из цельного стеклополотна в соответствии с требованиями п. 2.7.2, п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20; 6). Обеспечить выполнение требований к хранению уборочного инвентаря для уборки помещений групповых согласно п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20; 7). Обеспечить оконные проемы в помещениях спален групп № № 5, 8, 9 солнцезащитными устройствами в соответствии с требованиями п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20; 8). Обеспечить выполнение требований к приему и условиям хранения пищевой продукции и продовольственного сырья в соответствии с п. 2.2, п. 8.1.9, п. 1 приложения 6, п. 3.1, п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 7 ст. 17, гл. 3 ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»; 9). Обеспечить выполнение требований к поточности технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды в соответствии с п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20, п. 2.5, п. 2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20; 10). Обеспечить выполнение требований к кухонной посуде и инвентарю пищеблока согласно п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20; 11). Обеспечить выполнение требований к обработке посуды в буфетной группы № 1 согласно п. 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20; 12). Обеспечить выполнение требований к составлению меню для организации питания детей в соответствии с п. 8.1.2, п. 8.1.2.3, приложение 7 табл. 1, приложение 9 табл. 1, табл. 3, приложение 10 табл. 1, табл. 3, приложение 13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 | Срок исполнения 27.01.2023 Срок исполнения 29.04.2022 Частично выполнено Выполнено Срок исполнения 29.04.2022 Частично выполнено Выполнено Частично выполнено Выполнено Срок исполнения 29.04.2022 Частично выполнено Выполнено Срок исполнения 29.04.2022 |