Информация по проверкам надзорных органов

В МДОУ «Детский сад № 30 «Насто»

в период с 01 января 2017 г. по 31.12.2017 г.

| Наименование проверяющей организации ПОЛНОЕ | Тема проверки | Выявленные нарушения КРАТКО | Информация об устранении нарушений |
| --- | --- | --- | --- |
| Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Северо-Западное Управление с 03.03.2017 г. по 31.03.2017 г. | Соблюдение в процессе осуществления деятельности по эксплуатации электроустановок и объектов энергетики совокупности обязательных требований. | Предписание № 45-1435-694/ПР от 10.03.2017 г.: - пересмотреть и утвердить однолинейные схемы; - своевременно вести оперативный журнал и журнал дефектов неполадок на электрооборудовании; - обеспечить допуск к работам в электроустановках учреждения командированного персонала подрядных организаций; - в электрощитовой нанести надписи, указывающие номинальный ток плавкой ставки; указать наименование линии, марки, сечения и длины кабелей; - обновить знаки безопасности. - в прачечной и пищеблоке с нарушением выполнено заземление технологического оборудования, у мест ввода заземляющих проводников не нанесены опознавательные знаки. | Срок до 25.04.2017 г. Выполнено Срок до 25.08.2017 г. Выполнено |
| Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Петрозаводска с 13.04.2017 г. по 15.05.2017 г. | Контроль за исполнением ранее выданного предписания № 76-5/1/1 по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 29.03.2016 г. | Нарушений нет | - |
| Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Северо-Западное Управление с 25.09.2017 г. по 27.09.2017 г. | Осуществление контроля за принятыми юридическим лицом мерами по устранению нарушений обязательных требований в связи с истечением срока исполнения предписания № 45-1435-694/ПР от 10.03.2017 г. | Нарушений не выявлено Акт от 26.09.2017 г. № 45-6069-6583/А | - |

Заведующий МДОУ «Детский сад № 30 «Насто» _______Е.В. Меренкова